## ウルソ試験
ウルソデオキシコール酸の試験
| 会社名 |  |  | 製造所名
確認試験 | 試験日 |  | 赤外分光光度計のメーカー名 |  | （型名）
赤外分光光度計の校正方法
1000～1500cm-1の範囲
1500～4000cm-1の範囲
旋光度 | 試験日 |  | 旋光度計のメーカー名 |  | （型名）
| 旋光度計の校正方法 |  |  |  | 秤量(g)
| 旋光度α |  | 比旋光度[α] |  | 測定温度
融点 | 試験日 |  | 融点測定装置のメーカー名 |  | （型名）
| 判定方法 |  | 融点測定装置の校正方法
| 結果 | 1回目 |  | 平均
2回目
3回目
定量 | 試験日 |  | 滴定装置のメーカー名 |  | （型名）
| 測定方法 |  | 滴定装置の校正方法
| 滴定量 | 1回目 |  | 定量値 | 1回目
|  | 2回目 |  |  | 2回目
|  | 3回目 |  |  | 3回目
| 結果 |  | ％ | ファクター
備考
Note on E15: 手での滴定は手動と記入してください
Note on G5: 強度の高い順にピークの波数を5つまで記入してください。